Učivo :       2.24 Rozvodná elektrická síť

elektrárny – výroba elektrické energie

- vodní, tepelné, atomové ( větrné, sluneční, …)

220 (400) kV

22 kV

220 V

10 kV

elektrárna            přenosové vedení        rozvodná síť   spotřebitelská síť

(vvn)                     (vn)                 (nn)

vvn – velmi vysoké napětí

vn – vysoké napětí

nn – nízké napětí

Nutnost šetření elektrické energie, dodržování   bezpečnostních předpisů!!!