Učivo : 2.7 Elektrické napětí

-       mezi póly zdroje je určeno prací, kterou vykoná zdroj při přenosu částic s celkovým nábojem    1C   z jednoho pólu zdroje na druhý (pro celý obvod )

- je určeno prací potřebnou k přenosu částic s celkovým nábojem  1C  z bodu  A  do bodu   B  v el. obvodu (pro část el. obvodu)

- elektrické napětí je možné měřit všude v el. obvodu, pokud je zde připojen zdroj el .napětí

U

-  značka …   U

- základní jednotka …   [U] = 1V /volt/

### W

U =

Q

## W … práce el. sil

Q … celkový přenesený náboj

násobky zákl. jednotky :  1kV = 1000 V = 1 . 103 V

1MV = 1000 000 V = 1 . 106 V

1 mV = 0,001 V = 1 . 10-3 V